Šum a jeho potlačení

---
Šum
- Náhodná veličina
- Aditivivní
  měření=signál+šum
- Obvykle nekorelovaný se signálem
- Původ
  - Přirozený – realizace fyzikálních veličin oscilují kolem střední hodnoty
  - Měřicí – detektor nezaznamená fyzikální signál přesně
Obvykle neznáme konkrétní realizaci náhodné veličiny, ale víme něco o její statistice
  - Střední hodnota=0
  - Rozdělení (od pixlu k pixlu) stejné
  - Sousední hodnoty nekorelované
    - Nemusí být pravda pro přirozený šum, jsou-li v úvahu vlnové efekty, vždy korelační délka ~ vlnová délka

---
Korelace a SNR
Kovariance = míra lineární (!) dvou řad
{nitalic cov} (x,y)= {nitalic E} left[ (x-{nitalic E}x)(y-{nitalic E}y)right]
Korelace = kovariance normalizovaná na rozptyly náhodných veličin
{nitalic corr} (x,y)= {{nitalic cov} (x,y)} over {sqrt{%sigma_x^2 %sigma_y^2}}
Korelační délka: vzdálenost, na níž je korelace dvou náhodných veličin
nenulová
Poměr signál-šum (SNR, signal-to-noise ratio) – charakterizuje důležitost
šumové složky, lépe se vyhodnocuje ve Fourierově doméně
SNR={abs{F}}^2 over {abs{N}}^2

---
Typy šumu: Bílý šum
Bílý šum
  - Amplitudové spektrum je konstanta
  - Plně dekorelovaný
  - Nejčastější model

---
Typy šumu: sůl a pepř
- Realizují se pouze tři hodnoty (-a,0,a)
- Vyskytuje se, pokud dochází k rychlým změnám – např. při digitální expozici
- Kosmiky jsou typ sůl
- Odstranění – mediánovým filtrem

---
Typ šumu: fotonový šum (shot noise)
Z diskrétní podstaty elektrického náboje – má poissonovské rozdělení, skutečný počet elektronů v dané realizaci emitovaných při dopadu fotonu fluktuuje
- Jako mince – 50 na 50 dosaženo pouze pokud se hází dost dlouho, jinak fluktuace
- Korelovaný se signálem jako sqrt N, ale
  roste
SNR=N over sqrt{N}=sqrt{N}

---
Typy šumu: kvantizační šum
- Přítomen vždy
- Spojitý signál detekujeme a ukládáme pouze v diskrétních hodnotách
- Má zhruba rovnoměrné rozdělení, může záviset na signálu
- Kvantizace je vždy nevratná ztráta
- Často pomáhá nelineární kvantizace
  - Vím něco o signálu

---
Přenos šumu mezi doménami
Na tabuli

---
Redukce šumu
Průměrování v čase
  - Dochází k degradaci, pokud se objekt mění v periodou kratší nebo srovnatelnou s průměrovacím oknem
Průměrování v prostoru
  - Degradaci – zhlazování hran
  - Ekvivalent low-pass filtru
  - Varianta – průměrování podle hran – v blízkosti hran se mění maska, aby byla rovnoběžně s hranou
    - Varianta – průměrování ve směru minimálního rozptylu
Mediánový filtr
  - Nekonvoluční
Zvětšení signálu!

---
Obrazové rekonstrukce s šumem I
I(x)=(I_0*S)(x)+N(x)
I měříme, I0 chceme, N je náhodná veličina (tu teď zanedbáme), S
  - známe: provedeme dekonvoluci
  - známe třídu: spectral domain analysis – S se odhadne (např. ze spekter sekvence obrazů s tím, že víme, co máme asi tak čekat) a problém se převede na předchozí případ
  - neznáme – slepé dekonvoluce
Šum je zesílen, zejména v oblasti, kde SNR je malé
  - Typicky vysokofrekvenční oblast
alignl I(x)=(I_0*S)(x)+N(x) rightarrow i(%sigma)=i_0(%sigma)s(%sigma)+n(%sigma) newline alignl i_0(%sigma)={i(%sigma)} over {s(%sigma)} - {n(%sigma)} over {s(%sigma)}

---
Obrazové rekonstrukce se šumem II
Aby se zabránilo rekonstrukci šumu – měřený signál se filtruje
i_F(%sigma)=i(%sigma)f(%sigma)
Optimální filtr moc neboří obraz, ale potlačuje rekonstrukční šum
alignl i_0(%sigma)=i(%sigma) {alignc 1} over {s(%sigma)} { {abs{i_0(%sigma)s(%sigma)} }^2 } over {{{abs{i_0(%sigma)s(%sigma)}}^2 + {abs n}^2}}=i(%sigma)f_R(%sigma) newline alignl f_R={alignc 1} over {s(%sigma)} {alignc {abs{s(%sigma)} }^2 } over {{{abs{s(%sigma)}}^2 + {abs{ {n(%sigma)} over {i_0(%sigma)}}}^2}}, {abs{ {n(%sigma)} over {i_0(%sigma)}}}^2 approx SNR
Wienerův filtr
SNR se aproximuje konstantou (funguje, pokud šumu není moc, hodnota konstanty se určí iterativně a subjektivně), lineární funkcí frekvence (obvykle účinný pouze pro vyšší frekvence, hodnota hraniční frekvence a sklon musí být určeny empiricky).
Obvyklý přístup: pokus a omyl
SNR(%sigma)

---
Mřížky

---
Spektroskopická mřížka
Difrakční element
sin %alpha + sin %beta = {n %lambda} over {alignc d}

---
Difrakce na mřížce
G(x)=B_1(x)*III(x) B_2(x) ~ rightarrow ~ g(%sigma)=iii(%sigma)*b_2(%sigma) b_1(%sigma)
×
=
*
vrypy
rozsah mřížky
jeden vryp

---
Blazovaná mřížka

---
Efektivita blazu

---
Chyby mřížek: stínění
Blazované mřížky – jednotlivé facety si mohou stínit
  - Ztráta světla
  - Zvyšuje úroveň rozptýleného světla (odstíněné světlo se odráží od facetů a rozptýlí dále do spektrografu)

---
Chyby mřížek: duchy
Periodická chyba při rýpání („mřížka na mřížce“)
G(x) ~ rightarrow ~ G'(x)=G(x)H(x) ~ rightarrow ~ G'(%sigma)=g(%sigma)*h(%sigma)
h(x) lze zkonstruovat podobně jako rovnici pro mřížku, tedy
odchylku duchu od skutečného obrazu lze napsat jako
%DELTA %theta_g={m %lambda_g} over {alignc D}
tedy pro vlnovou délku, v níž se duch zobrazí platí (vůči obrazu)
%DELTA %lambda_g = {d} over {n} %DELTA %theta_g= {d} over {n} {m} over {D} %lambda_g
Duchové mohou být velmi daleko od rodičovského obrazu, klidně nanometry, jejich “barva” je však stejná jako “barva” rodiče. Pokud při výrobě je periodických chyb více, interferenční obraz může duchy zobrazit velmi daleko od rodiče – Lymanovy duchy.

---
Duchy na mřížce
Monochromatické světlo 600 nm